## Hoja1
Cuadro 1.
Distribución de Weibull.
|  |  | Velocidad del viento | Frecuencia
| m/s | - | m/s | %
N | 5991 | 3383 | 5381 | 6626
NNE | 5263 | 2189 | 4661 | 31312
ENE | 3161 | 1727 | 2817 | 6203
E | 2486 | 1597 | 2229 | 6412
ESE | 3037 | 1916 | 2694 | 12505
SSE | 2973 | 1498 | 2684 | 10988
S | 2.15 | 1333 | 1976 | 8057
SSO | 1888 | 1.35 | 1731 | 6869
OSO | 2286 | 1297 | 2112 | 6643
O | 2979 | 1643 | 2665 | 3365
ONO | 2545 | 1759 | 2266 | 0.834
NNO | 2211 | 1.78 | 1967 | 0.185
Todas las direcciones | 3667 | 1561 | 3296 | 100
Fuente: Elaboración propia con datos del SMN
Cuadro 2.
Velocidad del viento a diferentes alturas.
Altura sobre el suelo | Velocidad del viento
150 m | 6.02 m/s
140 m | 5.95 m/s
130 m | 5.88 m/s
120 m | 5.79 m/s
110 m | 5.71 m/s
100 m | 5.61 m/s
90 m | 5.50 m/s
80 m | 5.38 m/s
70 m | 5.25 m/s
60 m | 5.09 m/s
50 m | 4.91 m/s
40 m | 4.68 m/s
30 m | 4.39 m/s
20 m | 3.97 m/s
10 m | 3.27 m/s
Fuente: elaboración propia con datos del SMN
Cuadro 3.
Especificaciones técnicas de las distintas turbinas de viento
Productor | Modelo | Capacidad | Diametro del Rotor | Velocidad de inicio | Velocidad de corte | Velocidad declarada
GE Wind Energy | GE 107/103 | 1700 kW | 103 m. | 3 m/s | 23 m/s | 10 m/s
Vestas | V100-2.0 | 1800 kW | 100 m. | 3 m/s | 22 m/s | 12 m/s
Vestas | V110-2.0 | 2000 kW | 100 m. | 3 m/s | 20 m/s | 11.5 m/s
Nordex | N117 | 2400 kW | 117 m. | 3 m/s | 20 m/s | 11 m/s
Gamesa | G114 | 2500 kW | 114 m. | 2 m/s | 25 m/s | 10 m/s
GE Wind Energy | GE 2.75/120 | 2750 kW | 120 m. | 3.5 m/s | 25 m/s | 13 m/s
Senvion | 3.0M 122 | 3000 kW | 122 m. | 3 m/s | 22 m/s | 11.5 m/s
Vensys | 120 | 3000 kW | 120 m. | 3 m/s | 22 m/s
Vestas | V126 | 3000 kW | 126 m. | 3 m/s | 22.5 m/s | 12 m/s
Nordex | N131 | 3000 kW | 131 m. | 3 m/s | 20 m/s | 11.5 m/s
Enercon | E-115 | 3000 kW | 115.7 m. | 2 m/s | 25 m/s | 11.5 m/s
Enercon | E-126 EP4 | 4200 kW | 126 m. | 3 m/s | 34 m/s | 13.5 m/s
Fuente: elaboración propia con datos del fabricante
Cuadro 4
Producción de energía, factor de capacidad y altura de la turbina.
Tipo | Producción de energía | Factor de capacidad | Altura del aerogenerador
GE 107/103 | 4130 MW/h/a | 27.7% | 96 m.
V100-2.0 | 3799 MW/h/a | 24% | 95 m.
V110-2.0 | 4917 MW/h/a | 28% | 125 m.
N117 | 5788 MW/h/a | 27.5% | 140 m.
G114 | 5695 MW/h/a | 26% | 140 m.
GE 2.75/120 | 6377 MW/h/a | 26.5% | 139 m.
3.0M 122 | 6598 MW/h/a | 25.1% | 139 m.
120 | 6223 MW/h/a | 23.7% | 140 m.
V126 | 6988 MW/h/a | 26.6% | 166 m.
N131 | 6870 MW/h/a | 26.1% | 114 m.
E-115 | 6387 MW/h/a | 24.3% | 149 m.
E-126 EP4 | 7992 MW/h/a | 21.7% | 159 m
Fuente: elaboración propia
Cuadro 5
Resultados del análisis económico
Modelo | Valor presente Neto | Tasa interna de rendimiento | Períodos para recuperar la inversión (años) | LCOE centavos/kilowatt-hora (Dólares estadounidenses) | Tasa de costo beneficio
| (Dólares estadounidenses) | (%) |  |  | (%)
GE 107/103 | $282767 | 3.9% | 18 | $.045 | 1.06
V100-2,0 | -$348000 | 2.1% | 22.9 | $.051 | 0.92
V110-2,0 | $398289 | 4.1% | 17.7 | $.041 | 1.08
N117 | $351161 | 3.8% | 18.3 | $.039 | 1.06
G114 | -$11144 | 3.1% | 20.1 | $.044 | 0.99
GE 2.75/120 | $114640 | 3.3% | 19.5 | $.044 | 1.02
3.0M 122 | -$279579 | 2.6% | 21.3 | $.046 | 0.96
120 | -$702575 | 1.8% | 23.6 | $.049 | 0.91
V126 | $160338 | 3.4% | 19.3 | $.043 | 1.02
N131 | $27235 | 3.1% | 19.9 | $.044 | 1003
E-115 | -$517585 | 2.1% | 22.6 | $.047 | 0.93
E-126 EP4 | -$1795984 | .7% | 27.9 | $.054 | 0.83
Fuente: elaboración propia.
Gráfica 1
Producción anual de energía por turbina
(Megawatts)
Fuente: elaboración propia
Gráfica 2
Factor de capacidad por aerogenerador
Fuente: elaboración propia